Управление образования администрации МО Кавказский район

**АКТ №**

**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ**

**ОРГАНИЗАЦИИ К 2017/2018 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 станицы Казанская муниципального образования Кавказский район

Адрес образовательной организации, телефон

352147, Россия Краснодарский край, Кавказский район, станица Казанская, улица Красная, дом 62 тлф 8(86193)25677

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации

Кулюкова Елена Викторовна

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации

муниципального образования Кавказский район от «27» марта 2017 г.

№ 591

Состав комиссии:

Председатель комиссии

Филатова - заместитель главы муниципальногобразования

Светлана Викторовна Кавказский район, председатель

муниципальной межведомственной комиссии;

Демченко - начальник управления образования

Седа Григорьевна администрации муниципального образования

Кавказский район, заместитель председателя

муниципальной межведомственной комиссии;

Михайловская - начальник отдела культуры администрации

Наталья Юрьевна муниципального образования Кавказский

район, заместитель председателя

муниципальной межведомственной комиссии;

Мкртчян - начальник отдела физической культуры и

Никогос Гайкович спорта администрации муниципального

образования Кавказский район, заместитель

председателя муниципально

межведомственной комиссии;

Члены муниципальной межведомственной комиссии:

Великоцкий - начальник отдела физического

Геннадий Николаевич воспитания и допризывной подготовки

управления образования администрации

муниципального образования Кавказский

район;

Дик - начальника МКУ «Управление по делам ГО Игорь Нутавич и ЧС » муниципального образования

Кавказский район

Здоров - начальник территориального отдела

Вадим Юрьевич управления Роспотребназора по

Краснодарскому краю

Ерко - председатель Кавказской территориальной

Людмила Владимировна организации профсоюза работников

народного образования

Кордий - директор МУП «Комбинат школьного

Валентина Васильевна питания

Булгакова - инспектор по пропаганде ГИБДД ОВД

Наталья Анатольевна Кавказского района ;

Мельников - инспектор отдела надзорной деятельности

Максим Николаевич и профилактической работы Кавказского

района;

Неупокоева - начальник отдела капитального

Елена Валерьевна строительств администрации

муниципального образования Кавказский

район;

Усова - заместитель начальника отдела культуры

Анастасия Александровна администрации муниципального

образования Кавказский район;

Пшеничная - ведущий специалист отдела общего,

Раиса Николаевна дошкольного и дополнительного

образования управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район;

Романенкова - инженер по эксплуатации зданий и

Валентина Александровна сооружений административно-

хозяйственного отдела администрации

муниципального образования

Кавказский район;

Полянская - ведущий специалис отдела по

Вера Владимировна физической культуре и спорту

администрации муниципального

образования Кавказский район;

Чукин - специалист 1 категории отдела

Андрей Викторович физического воспитания и допризывной

подготовки управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район;

Козловский - старший помощник начальника

Олег Романович отделения подготовки и призыва

граждан на военную службу

военного комиссариата Гулькевичского

и Кавказского районов, города

Кропоткин Краснодарского края

Шконда - директор муниципального казённого

Галина Илларионовна учреждения « Центр психолого -

педагогической и медико-социальной.

**Комиссией установлено:**

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 27

(полное наименование образовательной организации)

№ 1171 от «07» августа 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление

* от « 05» декабря 2011 года № 23-АК серия 470351
* от « 05» декабря 2011 года № 23-АК серия 470352
* от « 22» ноября 2013 года № 23-АМ серия 012703
* от « 05» декабря 2011 года № 23-АК серия 470354
* от « 03» сентября 2012 года № 23-АЛ серия 025278, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от « 06 » февраля 2015 года № 23-АН серия 656230 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано «7 » мая 2008 года,

Департамент образования и науки Краснодарского края

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 23 № 001960, срок действия свидетельства с «7 » мая 2008 г.  
до « » 20 года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы  
и выданной «21» ноября 2012г., серия 23Л01, № 0001844, регистрационный номер 05007, Министерство образования и науки Краснодарского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.)

имеется необходимая документация в соответствии с утверждённой номенклатурой дел

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации.

имеются в наличие

4. Наличие / отсутствие образовательной программы (образовательных программ) в   соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» основная общеобразовательная программа дошкольного образования

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО -23-01-006687от «20 » декабря 2013 года оформлена, бессрочно / не оформлена.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): не ведутся

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 45 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) численность обучающихся на день проверки – 12

человек.

В 2017/2018 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 2 группы

с общим количеством воспитанников 57 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием -----

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения в наличии, оформлены в соответствии с требованиями

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

90 % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей)

педкабинет МБДОУ № 27 готов к осуществлению учебно- воспитательной работы, в наличии имеются необходимое: художественная литература, игрушки, пособия, поделки для организации разнообразной деятельности детей.

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ,

педагогическая целесообразность их хранения и размещения учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям программ дошкольного образования, педагогически целесообразно их хранение и размещение.

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам,

количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели

В наличии имеется режим работы ДОУ и сетка занятий по возрастным группам, количество учебных занятий, правильное их сочетание в течении дня и недели в соответствии с требованиями общеобразовательной программы дошкольного образования.

9. Территория:

общая площадь 2 222 69 кв.м;

площадь озеленения 1 771.69 кв.м;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет ;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ указательные знаки дорожного движения при подьезде к ДОУ: «Ограничение максимальной скорости», «Дети», «Пешеходный переход» обновлены;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования на групповых площадках, в беседках проведен косметический ремонт, все оборудование на игровых площадках проверено, отремонтировано и покрашено;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки теневой навес на участке группы "Лучики" капитально отремонтирован, теневой навес группы "Сказка" имеется, в хорошем состоянии ;

наличие и состояние огорода-ягодника фруктовый сад, состояние хорошее.

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется,удовлетворительное;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ: норма не менее 15м., фактически 15 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 0,5 м.; контейнеры: количество 1 шт , обеспеченность плотно закрывающимися крышками имеется; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) не нарушено ;

наличие договора о вывозе мусора имеется: ООО «Саночистка» г.Кропоткин ТКО договор № 2/27 от 27.01.2017г.; ЖБО договор по заявке

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений защитные приспособления имеются, весна 2017 г дата полной смены песка (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество *5* , Тип здания приспособленное, год постройки 1900 г. и 1950 г. , этажность одноэтажные , техническое состояние удовлетворительное,

наличие трещин нет , наличие аварийного здания нет,

общая площадь помещений *451 00 кв м*

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальных : ремонт овощного склада в подвальном помещении,

заасфальтирование проезда к контейнерной площадке S = 50 кв м

текущих покраска игрового оборудования на игровых участках, групповых помещений

иных видов работ оборудование:

* входа в кабинет заведующего навесом.

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году *имеется,*

(имеется / не имеется)

проведение работ необходимо провести ремонт \_теневого навеса группы "Сказка" пристройка к зданию пищеблока дополнительных цехов, строительство музыкально-спортивного зала.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение: наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления *100 %,* чистота стекол чистые,

искусственное освещение, его состояние соответствует нормируемым величинам освещенности

(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 2882/2, дата 14.06.2017 г., наименование аккредитованной организации, проводившей замеры) Аккредитованная испытательная лаборатория Гулькевичского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в Краснодарском крае» г. Гулькевичи

14. Наличие и состояние снабжения:

водой (централизованное / местное – нужное подчеркнуть) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(протоколы исследования воды питьевой: № 2076 , дата 22.04.2017 г., наименование аккредитованной организации, проводившей исследования),Аккредитованная испытательная лаборатория Гулькевичского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в Краснодарском крае» г. Гулькевичи

газом сетевой, система газоснабжения в хорошем состоянии,

электричеством состояние удовлетворительное,

канализациясостояние хорошее,

центральная, местная (чем представлена) септики.

15. Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) принудительная;

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное), автономная, удовлетворительное

Акт опрессовки отопительной системы: дата 20.07.2017 г., кем выполнена опрессовка) ПК «Вега»

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 15 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость *6* человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость ---человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 20 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость\_\_\_\_\_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется /, приспособлен (типовое помещение), вместимость\_\_\_\_\_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное,

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) *2* , групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) *2* , спальня *2* , буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) *2* , туалетная (совмещенная с умывальной) *2* .

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования) потолки и стены помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, отсутствуют признаки поражения грибком.

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть) в соответствии СанПин.

тип освещения в организации (люминесцентное, рассеянного света и др.)

лампы люминесцентные, рассеянный свет, энергосберегающие лампы.

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка *100% хорошее, промаркирована*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа мебели | Требуется | Фактически имеется | % обеспеченности | маркировка |
| 00 | --- | --- | --- | имеется |
| 0 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов постельным бельем обеспечены, состояние хорошее, 3 смены.

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом укомплектован в соответствии с требованиями основной программы дошкольного образования.

возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек имеется ( имеется/ не имеется),

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий не имеются ,

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) состояние средств хорошее. Имеются в наличии телевизор (2 шт) DVD 2 шт, компьютер 3 шт, магнитофон 3 шт, музыкальный центр, МФУ, факс

техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования инвентаря спортплощадка, спортивное оборудование и инвентарь в хорошем состоянии.

19. Постирочная:

помещения стиральной имеется*,* гладильной имеется (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья раздельные(раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса) соблюдается поточность технологического процесса.

20. Пищеблок:

работающий на сырье / полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования\* холодильного оборудования на пищеблоке в достаточном количестве, все в исправном состоянии , при неисправности / отсутствии – уточнить какое ----,

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами имеется в достаточном количестве;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования\* нет в наличии картофелеочистки и овощерезки, остальное технологическое оборудование в достаточном количестве и в исправном состоянии\*) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.

при неисправности / отсутствии – уточнить какое ---;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: *да* / нет (если нет, то какое) ---, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеются ; обеспеченность кухонной посудой достаточно (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем достаточно (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря промаркировано, его состояние (наличие трещин, дефектов) нет , обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 57 комплектов, 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений стены гладкие, без признаков поражения грибком и имеют отделку допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию; (указать, где не соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) Техотчёт № 160 от 20.07.2017 г.;

состояние разделочных столов столы цельнометаллические;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение доски из дерева твердых пород без дефектов, доски и ножи промаркированы, хранятся на специально отведённых полках;

посудомоечных ванн, их состояние и количество в достаточном количестве: по 2 на группе, 6 на пищеблоке, состояние хорошее, обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды условия для мытья и хранения посуды соблюдаются, холодная и горячая вода имеется;

обеспеченность посудой, ее состояние посуда и приборы соответствуют списочному составу детей в группе;

котломоечная, ее оборудование нет *;*

картофелечистки, их состояние нет;

количество мясорубок, их состояние 2 шт , в рабочем состоянии;

наличие и маркировка уборочного инвентаря уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования: соблюдение требований ТБ согласно инструкции ;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется ;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется ,контракт № 168-17А от « 10» апреля 2017 г. Гулькевичский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(имеется / не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта удовлетворительное;

хранение сыпучих продуктов контейнеры для сыпучих продуктов;

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 4 холодильника, состояние хорошее;

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) тары для перевозки продуктов достаточно, в удовлетворительном состоянии;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами 1 шт., приборами для измерения температурно-влажностного режима имеется гигрометр 1шт.

22. Медпункт: его состояние имеется, отличное;

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется в достаточном количестве, исправно;

хранение скоропортящихся лекарственных средств в холодильнике в медицинском кабинете;

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) нет;

логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость ---человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость ---- человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) медицинская документация имеется в наличии, ведётся в соответствии с требованиями;

23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств имеются «Самаровка», «Пюржавель», «Доместос», хлорная известь;

место приготовления подсобное помещение, тара ведро с крышкой,

наличие горшков *---*, утюгов 2 шт*,*

наличие пылесосов для уборки 2 шт.,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены спецодеждой в соответствии с требованиями СанПин и ОТ, хранится в шкафу;

24. Паспорт безопасности организации *от «* 18 » декабря 20 14года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации *от* «30» марта 20 10 года рег.№ 03414 000-00040-0176 оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствуетнормативным требованиям:

(соответствует / не соответствует)

органами Государственного пожарного надзора в 2015 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась ,

(проводилась / не проводилась)

Акт проверки № 219 от 25 ноября 2015 года Отдел надзорной деятельности Кавказского района

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки система пожарной сигнализации не обеспечиваю подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно- контрольное устройство в помещении дежурного персонала или специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта

и предписания система пожарной сигнализации не обеспечиваю подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно- контрольное устройство в помещении дежурного персонала или специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта

требования пожарной безопасности Выполнены. Организован приём дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны от МБДОУ № 27. Акт о подключении от 30.11.2016 г. ТО объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг» осуществляет ООО «Кедр Плюс».

(выполняются / не выполняются)

система пожарной сигнализации объекты организации оборудована ;

(оборудована / не оборудована)

в организации установлена ППК «ВЭРС» ПК-24;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автономная сигнализация с подачей звукового сигнала;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических

установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(исправна / неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает / не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

система противопожарной защиты и эвакуации не обеспечивает (обеспечивает / не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает . (обеспечивает / не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасны зоны;

поэтажные планы эвакуации разработаны /не разработаны;

ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены / не назначены);

наличие (имеются / не имеются) и исправность (исправны / не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано / не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеются

26. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется сторожами в ночное время, ЧОО «Казачий дозор»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе *1/3* сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 днем, 1 ночью человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: обеспечение внутриобьектового и пропускного режима на объекте, Частная охранная организация «Казачий дозор»

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,

договор на оказание охранных услуг от 30.06.2017г № 317\27- ДС

№ и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

(оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации имеется, удовлетворительное;

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопкой тревожной сигнализации – 2 шт, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние оборудована, в хорошем состоянии

(оборудована / не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает / не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба не организована

(организована / не организована)





